项目编号：SDJC-2017-195-XN

陕西师范大学采购文件

项目名称：学子食府东侧货运电梯采购项目

陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室

此 页 无 内 容

商务部分

第一条 项目概述

1.项目名称：学子食府东侧货运电梯采购项目

2.项目编号：SDJC-2017-195-XN

3.执行地点：陕西师范大学

4.采购预算：人民币20万元

5.项目执行单位：陕西师范大学国有资产管理处（物资设备采购招标管理办公室，简称采招办）

第二条 资格要求

投标单位应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合本项目要求的其他资格条件。

1.基本资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。不能是正在接受有关部门审查、被其它企业兼并（包括收购、重组）或因重大经济纠纷正在法院打官司等涉及未决诉讼的企业；也不能是被相关机构宣布上了“黑名单”的企业。

2.其他资格条件

- 在中华人民共和国境内合法注册、有经营许可的法人；

- 具有良好的信用记录,未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单等政府部门规定的不良信用记录；

- 竞标人必须具有制造标的物或合法提供货物及安装、培训和售后服务的资格和能力；

- 按本采购项目规定获取采购文件；

- 本项目不接受联合体投标。

3.投标单位在招标资质审验环节，必须交验以下资料的原件（第6项除外）：

- 营业执照、税务登记证和组织机构代码证或三证合一的营业执照；

- 法定代表人授权委托书；

- 法人或法人委托人身份证；

- 信用承诺函。

- 电梯安装资质及等级证书

- 电梯生产制造许可证、质量认证证书、环保管理体系认证证书、产品技术鉴定报告（复印件加盖投标单位公章）

第三条  供货及验收

1.交货（完成）期要求：合同签订后50日内（合同签订后30日内到货，到货后20日内完成安装）。供货、安装地点：陕西师范大学雁塔校区

2.供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作, 符合行业规范和合同等相关文件的规范要求。

3.货物安装完成正常运行30天，经国家质监部门验收合格后，由供货商提出验收申请。项目单位同意后，物资设备采购招标管理办公室组织相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件对项目进行实物及技术的综合运行验收。

4.如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，中标供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

第四条 质保期

1.本项目免费质量保证期要求不低于贰年。

2.投标方承诺免费质保期为n年，中标方完成项目并经招标方综合运行验收合格后n年后方予以退还质保金，具体见结算方式。

3.质保期从货物供货、安装、调试正常且经招标方综合运行验收合格后开始计算。

第五条  结算方式

合同生效后十日内，支付设备供货价的 15%作为预付款。设备到货外观验收 合格后十日内，支付设备供货价的 65％。设备安装调试完毕，并经过质检部门与招标单位验收合格后十日内支付设备供货价的 15％。剩余设备供货价的 5％作为质量保证金，质量保证期满后无质量问题，一个月内一次付清(不计利息)。

设备安装到位十日内，付安装工程价款的 40%，质监部门验收合格后十日内，付安装工程价款的 55%，剩余安装工程价款的 5%作为质量保证金， 质量保证期满后一个月内一次付清（不计利息）。

第六条 投标文件（密封）

1.投标文件主要包括目录、价格、商务、技术、售后服务等内容。具体编写格式见附件，装订按照附件1目录顺序。

2.投标文件一正五副，A4纸双面打印，正副本内容必须保持一致，每本标书不得超过200张纸，投标文件正本必须有法人或被授权人签字并加盖单位公章。

标书不能分册装订，标书之外不能附投标补充材料，所有材料必须装订在标书中，评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

3.投标文件的正本和副本必须采用左侧无线胶装，分别装订成册，不得采用活页或可拆卸的装订方式。

4.投标文件密封袋上须注明以下信息：

项目编号：_______________________

项目名称：_______________________

投标单位名称：_______________________

在______年___月___日___时___分（北京时间）前不得启封

5.投标文件密封处须盖有投标单位公章或法人委托人签字。

6.投标单位必须按照要求制作和密封投标文件，否则在形式审查环节被认定为不符合要求而判定为无效投标。

第七条 投标及开标

1.投标单位务必于2018年1月16日8:30前将投标书密封后送达陕西师范大学长安校区文汇楼A段三层A303房间，逾期不再受理。

2. 2018年1月16日8:30在陕西省西安市陕西师范大学长安校区文汇楼A段三层A303房间开标。

第八条 评标办法

1.本项目采用磋商方式进行采购，评标采用综合评分法，考察投标报价、技术参数相应情况、商务部分情况、售后服务及承诺以及采购文件相应要求内容。

2.本次采购活动采用2轮报价，其中公开唱标1次，在专家进行技术咨询的基础上投标单位背对背报价 1 次，最后一次报价作为计算价格分的依据。

综合评分总分100分，其中价格部分占30分，技术部分占40分，商务部分占 20分，售后部分占10 分。

注：① 报价得分＝（基准价/投标单位最终报价）×价格部分权重，满足采购文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价。

② 评审专家组分别针对投标单位投标文件的技术部分（现场讲标情况、产品技术参数优劣程度、现场技术交流情况等）、商务部分（投标单位电梯安装资质等级、公司实力、同类产品销售业绩等）和售后部分（免费质保期、售后服务方案、售后响应速度等）进行横向比较，并独立打分，各评审专家打分结果加和后取平均值。

3.关于小型、微型企业价格扣除政策的规定

- 小型、微型企业价格扣除政策

投标单位为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予6%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标单位被国家政府相关部门（如 “中小企业促进局”）认定为小型、微型企业的证明材料，认定其是否属于小微企业并享受小微企业优惠政策。投标单位的《中小企业声明函》和政府部门认定的小微企业证明材料如有虚假，其投标或中标资格将被取消。

- 享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

- 投标单位被国家政府相关部门（如 “中小企业促进局”）认定为小型、微型企业的证明材料

- 提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品。

享受小型、微型企业价格扣除政策的投标单位应同时符合以下条件（说明：关于监狱企业：视同小微企业。按财库[2014]68号文执行）：

- 投标单位为中国法人；

- 投标产品制造商为中国法人；

- 投标产品原产地为中国；

- 投标货币为人民币。

4.环境标志产品加分政策

环境标志产品加分政策按财库〔2017〕23号文精神执行。环境标志产品：供应商所供货物列入财政部、环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，按照环境标志产品所占所有采购货物的货值比例进行加分，满分为1分。（投标单位须提供相关证明材料）

5.节能产品加分政策

节能产品加分政策按财库〔2017〕25号文精神执行。节能产品：供应商所供货物列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，按照节能产品所占所有采购货物的货值比例进行加分，满分为1分。（投标单位须提供相关证明材料）

6.补充说明（品牌限定）

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第九条 结果公告

中标结果在陕西师范大学主页“招标采购”栏目公告。

第十条 质疑与投诉

投标单位若对招标结果有异议，可向采招办、监察处按照国家法律法规提出质疑与投诉，逾期不予受理。

第十一条 通用投标须知

1.投标单位若需要对采购文件进行澄清，须于采购文件发布之日起5个工作日内按采购文件中的联系方式以书面方式告知陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室，任何口头询问均视为无效。

2.本采购文件由陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室对外发布，其它方式获取的采购文件无效。

3.投标单位认为本采购文件含有标明特定的生产供应者、有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，须以书面方式在法律规定的期限内向陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室提出，否则，将视投标单位认可本采购文件的全部要求，且不得因此在采购活动开展后提出任何异议。

4.投标单位因对采购文件阅读疏忽、误解、遗漏，或因对市场行情了解不清以及计算错误而造成的后果和风险，由投标单位负责。

5.本采购文件的投标报价要求及采购单位认为需要进行报价的各项费用项目，投标单位未报或未在投标文件中予以说明，采购单位则认为这些费用已包含在报价之中。

6.投标单位一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为正确理解并接受了本采购文件中的所有条款和规定。

7.技术标部分如标有产品商标、参考品牌、型号的，仅起说明或参考作用并非进行限制。

8.采购文件、修改及补充文件，投标单位投标文件、投标单位相关澄清和承诺均是本项目合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

9.评标专家判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

10.若供应商的报价明显低于其他供应商投标（响应）报价，评标委员会认为其投标（响应）报价可能低于项目成本的，供应商应按要求做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本价报价投标（响应），应作废标或无效响应处理。

11.中标人必须独立完成项目，不得以任何形式转包项目，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。

12.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

13.投标单位报名参加本项目不需要缴纳投标保证金、标书费和履约保证金。标书必须从报名系统（http://cgbm.snnu.edu.cn/）获取采购文件，其他渠道获得的采购文件采购人不予认可。

14.有下列情况之一者，投标单位投标文件作废：

（1）投标书逾期送达；

（2）投标单位未按规定制作、密封投标文件；

（3）未能按要求提供资质文件；

（4）提供多个方案或投标报价；

（5）投标书对采购文件未做出实质响应；

（6）投标书内容不全，字迹模糊；

（7）投标总报价大于采购预算金额；

（8）采购文件中独立约定废标的。

15. 投标单位投标总报价包含电梯的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、井道测量与照明、预埋件、综合布线、五方通话、通讯、安装、调试（含调试材料）、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安装和调试期间与建筑施工单位配合协调、踏勘现场后对现有现场条件需整改至满足施工所需现场条件所产生的一切费用、配合消防验收（联动）、配合防雷接地、验收检测费、成品保护保管、施工期间的施工用水电费、直至取得使用许可证并交付给采购人使用和免费保修期的所有费用，即交钥匙工程价。

第十二条 本项目投标须知

1.采购活动现场，各投标单位须就投标产品和项目情况进行讲解，由评审专家根据讲标情况评分，限时10分钟。

2.本项目需要对项目现场进行实地勘察，勘察时间为2018年1月9日，上午9点前签到。项目勘察联系人：魏来科，电话：18091199561。请投标单位按时参加项目勘察，逾期参加视为放弃勘察资格，后果由投标单位负责。

第十三条 本采购文件解释权归陕西师范大学物资设备采购招标管理办公室。

联系方式：董老师，029-85310695，zbb@snnu.edu.cn

项目技术联系：魏来科  18091199561

技术部分

一、技术标准和要求

本次招标电梯全部为曳引式客梯，其制造、安装、验收等均须满足国家现行相关规范和标准。

电梯产品应符合下列标准：

中华人民共和国国家标准“电梯制造与安装安全规范”（GB7588-2003）

中华人民共和国国家标准“电梯技术条件”（ GB/T10058-2009）

中华人民共和国国家标准“电梯安装验收规范”（ GB10060-2011）

中华人民共和国国家标准“电梯试验方法”（ GB/T10059-2009）

上述标准均应是最新且已实施的版本。

二、招标电梯主要系统与配置（所投产品均需提供整机型式试验报告）

1、电源系统：动力电源采用380V，50HZ；照明电源采用220V，50HZ。

2、控制系统：采用高速数据演算CPU（双32位微机）全电脑控制、串行通讯.

3、驱动系统：，使用VVVF技术，全电脑变频变压调速控制。

4、永磁同步无齿轮曳引机：噪声：机房≦75dB；运行中轿厢内噪音最大值≦55dB；开关门过程噪音最大值≦65dB。

5、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

6、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

6.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

6.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

6.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

7、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、产品质量保证期为电梯安装调试完成，经技术监督局和特种设备检验检测机构验收检验合格，在特种设备安全监督管理部门办理使用登记，取得使用登记证书后次日起不低于2年。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

质保期限内，中标单位应当完全按国家标准实施服务（包括每月2次例行检查、12小时内恢复小故障等。发生困人故障30分钟内必须到达，否则每次罚款500元）。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在30分钟内到达现场进行处理，确保设备正常工作，

1.2.1在电梯轿厢显著位置标明本单位的名称、应急救援电话号码、作业人员等基本信息，以及最近一次维护保养人员、时间、内容等维护保养信息；

1.2.2制定维护保养方案、应急救援预案；

1.2.3设立24小时值班电话，应当在投标文件中予以明确说明维修部负责人及维修人员的电话、姓名及住址。保证接到故障通知后及时予以排除；

1.2.4现场作业人员应当具有相应资格，并落实现场安全防护措施，保证作业安全；

1.2.5至少每15天对每部电梯进行一次维护保养并做好记录，电梯发生故障的应当详细记录；

1.2.6按照委托事项对电梯进行自行检查，并向使用单位出具符合要求的自行检查记录或者报告；

1.2.7在维护保养过程中，发现事故隐患的应当及时采取措施予以消除，难以消除的，应当及时书面通知电梯使用单位暂停使用电梯；发现严重事故隐患的应当同时向所在地区县（自治县）特种设备安全监督管理部门报告；

1.2.8进行现场维护保养时做好安全防护措施，保证施工安全；

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

| 电梯基本参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 描述 |
| 1 | 电梯类型 | 载货电梯 |
| 2 | 载重 | 2000kg |
| 3 | 运行速度 | 0.5m/s |
| 4 | 层/站 | 3/3 |
| 5 | 停站 | 1-3 |
| 6 | 控制方式 | 控制方式：单台全电脑集选控制 |
| 7 | 拖动方式 | 永磁同步无齿轮曳引式交流变频调压调速(VVVF) |
| 8 | 提升高度 | 0.5 |
| 9 | 井道（宽*深mm） | 3000*4800 |
| 10 | 门洞（宽*高mm） | 1300*2100 |
| 11 | 底坑深度 | 1600 |
| 12 | 井道尺寸 | 2500*3000 |
| 13 | 机房尺寸 | 3000*4800*2800 |
| 14 | 有无机房 | 有机房 |
| 15 | 门机系统 | 微电脑控制/VVVF驱动 |
| 16 | 轿厢尺寸（宽*深*高） | 1540*2400*2100 |
| 17 | 开门方式 | 单侧分门 |
| 18 | 开门尺寸 | 1300*2100 |
| 19 | 照明与通风 | 轿厢照明：自动 轿内通风：自动 |
| 20 | 轿厢按钮 | 微触按钮 |
| 21 | 轿厢显示 | 液晶显示 |
| 22 | 厅外召唤 | 发文不锈钢呼叫电梯面板 |
| 电梯功能要求 |  |  |
| 1 | 电梯基本功能 | 1、全集选控制运行功能； 2、超载保护及报警功能； 3、超速保护功能； 4、门过载保护功能； 5、开门时间异常保护功能； 6、开门异常自动选层功能； 7、电动机空转保护功能； 8、对讲通讯功能； 9、警铃报警功能； 10、故障低速自救运行功能； 11、上行超速保护功能； 12、电动机过载（热）保护功能； 13、位置异常自动校正功能； 14、超速机械保护功能； 15、启动补偿功能； 16、轿厢内方向指示； 17、开门时间自动控制功能； 18、运行次数显示功能； 19、轿厢内照明、通风自动控制功能； 20、故障自动存储功能； 21、消防专用功能 22、轿顶检修操作功能； 23.机房内检修操作功能； 24.待机定期自检功能能； 25、底坑 对讲机通讯功能； 26.门停止运行功能； 27.抱闸动作双安全检测安全检测； 28.厅外检修显示功能； 29.停电应急照明功能； 30。五方通话功能底坑对讲机通讯功能； 31.层高自测功能； 32、轿顶检修操作功能； 33.机房内检修操作功能； |
| 2 | 电梯应急平层装置 | 电梯须配备电梯应急平层装置 根据《西安市电梯安全管理办法》第三章第二十一条规定：“学校、幼儿园、医 院、地铁等公众聚集场所及住宅新安装或者移装的乘客电梯，供电系统未设置 双回路供电的，应当配置备用电源或者安装电梯应急平层装置” |
| 3 | 照明、通风 | 照明及风扇节能控制 |
| 4 | 操纵盘 | 轿内轿外带数字位置和方向显示的操纵盘 |
| 5 | 按钮 | 轿内轿外按钮及指示灯 |
| 6 | 开门保护 | 开关门故障保护功能及开门时间调整功能 |
| 7 | 五方通话 | 五方通话(轿箱、轿项、底坑、机房、值班室) |
| 8 | 超载报警 | 满载直驶和超载报警、超载声光报警 |
| 9 | 应急灯 | 轿内应急灯 |
| 10 | 基站锁 | 基站锁功能 |
| 11 | 防捣乱 | 防捣乱功能 |
| 12 | 光幕保护 | 光幕保护 |
| 13 | 消防运行功能 | 消防运行功能（基站设置消防开关） |
| 14 | 操纵盘转换开关 | 轿厢操纵盘设置自动、司机转换开关 |
| 15 | 双击取消 | 轿内双击取消错误登记功能 |
| 16 | 提前开门 | 提前开门功能 |
| 17 | 到站钟 | 到站钟 |
| 18 | 电梯监控设备 | 须提供视频随行电缆及接口，按照采购人要求将视频信号引入到值班监控室，能正常监控到电梯内部情况。 |
| 电梯装饰要求 |  |  |
| 1 | 轿内装置 | 轿内装置：对讲机、方向指示、选层按钮、开关门按钮、警钟按钮、照明、风扇及开关、超载报警、应急照明装置 |
| 2 | 轿内操纵盘 | 轿内操纵盘：带数字及方向显示，发纹不锈钢面板 |
| 3 | 厅外召唤装置 | 厅外召唤装置：带数字及方向显示，发纹不锈钢面板 |
| 4 | 轿顶形式 | 轿顶形式：日光型标准轿顶（提供多种备选方案） |
| 5 | 轿厢／轿门材料 | 轿厢／轿门材料： 均为发纹不锈钢+镜面不锈钢，轿厢、轿厢顶及底部装潢美观大方（提供多种备选方案），配备装饰灯 |
| 6 | 厅门材料 | 厅门材料：发纹不锈钢 |
| 7 | 门套材料 | 门套材料：发纹不锈钢，标准小门套 |
| 8 | 轿底材料 | 轿底材料：聚氯乙烯地板（提供样式供选择） |
| 9 | 地坎材料 | 地坎材料：硬质铝合金 |
| 技术服务（供货须提供材料清单） |  |  |
| 1 | 电梯到货、安装、调试各阶段须提供材料 | 1.设备装箱单； 2.产品合格证； 3.电梯主要部件（曳引机、安全钳、限速器、门机等）有效的型式检验报告(复印件)； 4.安装、使用及维修说明书； 5.电梯电气原理图、接线图；电梯井道布置图(含土建图)； 6.调试记录(安装调试后提供)； 7.备品备件清单； 8.进口零部件原产地证明及报关单； 9.其他必备的技术资料； |
| 电梯主要部件 |  |  |
| 1 | 电梯主要部件 | 1.提供电梯主要部件（曳引机、编码器、门机，控制柜主板、接插件、变频器等）及安全部件（安全钳、限速器、光幕、缓冲器、安全开关等）的型号和生产厂家（或产地） 2.对本公司授权的全球工厂生产的零部件应特别注明 3.非本公司生产的部件，应选用世界知名品牌产品 |
| 其他要求 |  |  |
| 1 | 旧电梯处理 | 旧电梯由中标单位负责拆除，将拆除下来的电梯部件（包含旧电梯轨道）放置在采购方指定位置处 |
| 2 | 旧电梯轨道 | 此项目不使用旧电梯轨道，须重新配置新的轨道 |
| 其他相关要求 1. 原产地证明：该证明必须由制造厂所在国家规定的法定机构出据(针对 进口件，如有)。 2. 人员培训：免费为用户培训2名日常维护操作人员。 3. 售后服务：要求具有完善的售后服务措施，良好的备品备件供应能力，高水平的技术维修人员以及高效率的工人工作作风。 （1）设备保养：质保期内每个月定期两次对电梯设备进行全面细致的检查和保养，严格执行电梯保养有关规定，填写保养记录文件，并报招标单位备案。 （2）设备维修： 1)有专业维修组织和人员，出现电梯故障，应在30分钟内到现场抢修。 2)建立电梯维修档案 3)提供最优惠的备件价格 4)质保期外维修费用应另报最低优惠价。 4. 质量保证期：最低不少于两年，时间从设备安装调试验收合格正式运行开始。质量保证期内供货单位负责免费维修保养。 5. 验货： （1）设备必须符合合同、招标文件、投标文件及现行国家有关标准及规范。 （2）设备到货后，中标单位应及时提供产品合格证、进口件报关单等资料，招标单位根据合同对设备进行外观验收，对资料进行审核，确认设备的产地、规格、型号及数量。 （3）交付使用前电梯由供货方自行保管，费用自理。 （4）中标单位对最终的产品负责。 6. 安装工程承包范围：交钥匙工程。 （1）曳引机底梁、减震橡胶垫等。 （2）电梯安装时垂直运输、脚手架、临时防护门以及安装材料(含全部辅料)。 （3）辅助用工的配备。 （4）施工现场的设备搬运和吊装。 （5）井道施工由招标方完成，但中标标方需提供井道施工方案。 （6）设备安装中必要的安全防护、人身安全及材料、设备存放现场的防盗保卫工作由中标单位负责。 （7）招标单位提供现场的用水、用电，费用(水电表及水电费)由中标单位承担。 （8）全部电梯及有关设备的安装及调试。 （9）电梯机房内的动力配电箱由招标方按设计图纸完成，配电箱以后的各种线路由中标单位负责。 7. 施工准备： （1）中标单位在设备到货后，负责将设备运到指定的施工现场，并进行现场保管。 （2）在电梯井道具备安装条件后，进行井道检查，确定安装时间。 （3）供货方在开工前按有关规定，报送资质证明、生产企业标准、施工组织设计及随机文件等，并填写开工报告，经招标单位审查合格后方可开工。 8. 现场配合。 （1）合同生效七日内，提供土建详细布置图。 （2）进行技术交底，配合井道施工。 （3）开工前五日内由中标单位办理必要的安装施工手续，并在指定的时间内进场安装。 9. 验收： （1）验收依据：合同、国家有关的标准和验收规范，国家电梯行业技术制定的相应要求。 （2）安装调试完成后，中标单位先进行自检，自检合格后应向招标单位提供现行标准规定的全部技术资料及安装自检记录、实验记录、产品合格证等。由中标单位报相关质检验收部门审验，招标单位予以协助。验收合格并办完运行许可证后方为通过正式验收交付使用。 （3）中标单位对最终的安装质量负完全责任。 10.成交供应商负责免费拆卸原有旧电梯，并将拆后的旧电梯所有部件放置在采购人指定位置（雁塔校区）。 |  |  |

附件1：投标文件目录、材料组成及相关说明

封面（有规定格式）：…………………………………………………………………………1

目录（按照此目录格式编写）…………………………………………………………………2

第一部分：商务部分

（一）报价材料

★ 1.投标响应函（有规定格式）………………………………………………………………3

★ 2.开标一览表（报价表）（有规定格式）…………………………………………………4

★ 3.报价清单（有规定格式）…………………………………………………………………5

★ 4.商务偏离表（有规定格式）…………………………………………………………… 实际页码

（二）资格证明文件

★ 6.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一文件……………………实际页码

★ 7.法定代表人授权书（有规定格式）…………………………实际页码

★ 8.信用查询证明（从 “信用中国”网站上查询并截图打印）……………实际页码

★ 9.无重大违法记录的书面声明（有规定格式）…………………………实际页码

（三）其他商务文件

★ 10.投标人近三年同类货物（服务）销售业绩（有规定格式）……………………实际页码

★ 11.售后服务承诺及培训方案（有规定格式）………………………………………实际页码

12.项目实施方案………………………………………………实际页码

第二部分：技术部分

★ 13.投标货物技术规格（提供详细的技术参数）（有规定格式）……………实际页码

★ 14.技术偏离表（有规定格式）……………………………………………………实际页码

15.投标货物核心设备的产品宣传彩页

16.货物简介（货物名称、产地、应用领域、优势、年销量、市场占有率等）…实际页码

17.技术资料证明（产品标准、检验报告、使用说明书、第三方出具的证明等）…实际页码

18.投标人认为必要的其他技术资料……………………………………………实际页码

★ 19.电梯生产制造许可证、质量认证证书、环保管理体系认证证书、产品技术鉴定报告

相关说明：

1. 本目录标注★部分材料按照要求提供，否则将会影响投标单位评审得分。

2. 各投标单位必须按照总目录要求的顺序装订相关材料，如果不按照目录约定顺序装订材料的投标单位，会在商务部分进行减分，请各投标单位知悉并遵照执行。

投标文件封面规定格式

（正本/副本）

陕西师范大学

投标文件

项目编号：_____________________

项目名称：_____________________

投标单位名称：_____________________

投标单位法人或法人委托人： _____________________

法人或法人委托人联系电话（手机）：　______________________

法人或法人委托人邮箱: ______________________

投标时间：__________________

附件2.书脊格式（规定格式）

书脊格式

项目编号： 项目名称： 投标单位名称：

注:书脊内容如果编辑空间不够，可以简写书脊内容

标书厚度如果不够，可不用提供书脊

附件3.投标响应函（规定格式）

投标响应函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）                                项目（项目编号）             采购文件，签字代表（姓名）        经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）       提交以下投标文件正本及副本，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1.投标文件包含技术部分和商务部分。

2.投标文件技术部分包含货物简介、技术规格响应/偏离表、投标货物符合采购文件规定的证明文件等内容。

3.投标文件商务部分包含报价材料、资格证明文件、商务条款响应/偏离表、商务证明文件及售后服务、培训计划等内容。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

2.投标人已详细审查全部采购文件，包括本项目的补充通知 。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.在规定的开标时间后，投标人保证遵守采购文件中有关保证金的规定。

4.根据投标人须知的规定，我方承诺：

（1）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系；

（2）与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联；

（3）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（4）我方依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为。

（5）若我单位在本次招标活动中违规或者违法行为，愿意接受陕西师范大学的相关处罚（列入陕西师范大学诚信黑名单，三年内不得参与陕西师范大学的任何采购活动）。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件4.投标报价表（规定格式）

开标一览表（报价表）

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| *投标总报价（元）： | 小写：￥ .00 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 圆整 |
| *交付（完成）时间： |  |
| *免费质保期时间： | 年 |
| 其他优惠条件： |  |

注：

- 本项目为交钥匙工程，本表报价包括税费、包装、运输、保险、安装、调试、施工、培训、验收检测费、伴随服务费等一切费用（包括由于投标单位未考虑到的其他因素引起的一切费用）；

- 报价精确到元；

- 上表*部分不能缺项，否则视为没有实质性响应采购文件。

- 大小写数字如有冲突，以大写投标报价为准。

- 投标单位制作投标文件时不能删除上述第一款红色文字部分内容，否则将影响评审得分。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件5.设备报价清单（规定格式）

货物报价清单

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 （人民币大写）： （人民币小写）￥： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如实逐项填写，不得空项，每一项都必须填写清楚。空缺项目将视为没有实质性响应采购文件。

- 若未提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件；

- 本表总计金额必须与投标报价表中的总报价一致；

- 报价精确到元。

- 报价表格式必须与上表格式完全一致。

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件6.商务偏离表（规定格式）

商务偏离表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标单位响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货（完成）期 |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |
| 3 | 结算方式 |  |  |  |
| 4 | 项目验收 |  |  |  |
| 5 | 资质要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件其他内容 |  |  |  |
| 7 | 其他商务条款依次罗列 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| A、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，所有商务要求均无负偏离，成交后我公司将严格遵照执行。 B、□我公司已详细阅读采购文件中各项商务要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。 |  |  |  |  |

1．供应商应根据实际情况，填写本表格，若无负偏离，则勾选A项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。若有负偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2．表格中“采购文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在采购文件的页码及条款号。

3．表格中“响应文件的商务条款”请供应商根据实际情况如实、完整、准确的填写。

4．偏离表中“交货（完成）期、质保期、结算方式、项目验收、资质要求”必须如实填写，不能缺项，否则将会影响评审得分。

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件7. 其他易损件、材料及服务报价表（规定格式）

其他易损件、材料及服务报价表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 配件名称或服务内容 | 品牌、型号和规格（属服务内容的填服务周期或频率及其他特定标准） | 原产地 | 制造商 （属服务内容的填负责服务公司） | 收费标准（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表签字：_______________________（投标单位公章）

日期：________________________

附件8. 法定代表人授权书（规定格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的   （投标单位名称）    的       （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就陕西师范大学项目编号为  （项目编号）  的  （项目名称）  的采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的采购、签约等具体事务，并签署全部相关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。本授权书于       年      月     日签字生效。

法定代表人签名：

| （法人代表身份证复印件） 注：正面 | （法人代表身份证复印件） 注：反面 |
| --- | --- |

代理人（被授权人）签字： ________________________

手机：________________________        联系邮箱：________________________

| （被授权人身份证复印件） 注：正面 | （被授权人身份证复印件） 注：反面 |
| --- | --- |

附件9.信用承诺函（规定格式）

信用承诺函

陕西师范大学：

我公司不是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；在报名贵校                   采购项目                                           （项目编号：                   ）时所提交的报名材料真实有效，且报名成功后会按照采购文件如期参加采购活动。否则，我方愿接受如下处理：

1、同意取消我单位的投标或中标资格；

2、同意在招投标信用档案（信息平台）中进行如实记录；

3、由此造成的不良影响或损失，责任由我方自行承担。

4、进入陕西师范大学不良供应商库，自处理公告之日起3年内禁止参加陕西师范大学物资设备采购活动、禁止签订任何物资设备采购合同。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

联系电话：

年   月   日

附件10.无违法记录和重大安全、质量事故声明（规定格式）

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致陕西师范大学（采购人）：

我单位保证在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，包括：受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

我单位保证所述内容真实、有效，并对此声明内容的真实性负法律责任并愿意承担相应责任。

特此声明！

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

- 附件11.近三年类似货物销售业绩（规定格式）

注意：同时必须提供相应合同复印件作为支撑材料，附于此表后，否则将会影响评审得分。

| 序号 | 甲方单位名称 | 签约日期 | 采购货物内容描述 | 合同额 | 项目执行地地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件12. 售后服务承诺

售后服务承诺

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

  - 详细说明生产厂家针对本次投标产品所提供的产品保修时间、保修期内的保修内容与范围、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。（为保证供货渠道，生产厂家出具针对本项目的售后服务承诺函的原件）。

  - 相关技术培训方案（若有，据实填写；如无，则删除此项）

（详细说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数,培训必须为免费培训）。

  - 投标单位、产品生产厂家在西安市城区售后服务机构和技术人员情况。

  - 其它服务承诺（保质期内、故障出现   次更换设备等）。

  - 软件免费升级期限及硬件的保修期限和保修方式

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件14. 投标货物技术规格（规定格式）

投标货物技术规格（提供详细的技术参数）

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造厂家 | 主要规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：

- 如实逐项填写，不得空项，否则将会影响评审得分。空缺项目将视为没有实质性响应采购文件。

- 若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

- 提供详细的技术参数，主要规格参数必须要描述清楚，否则将会影响评审得分。

投标单位授权代表签字：____________________________（投标单位公章）

日期： ____________________________

附件15. 技术偏离表（格式）

技术偏离表

投标单位名称：_______________________________

项目名称：___________________________________

| - 序号 | - 货物名称 | - 采购文件技术要求 | - 投标单位应答（必须按投标货物实际参数指标如实填写，禁止编造，禁止完全复制采购文件内容） | - 偏离说明（正偏离、无偏离或负偏离，据实填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |

填表要求：

1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标货物实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每件货物的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

投标单位授权代表签字：                （投标单位公章）

日期：_______________________

附件16. 小微企业声明函（格式）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发小微企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位授权代表签字：________（投标单位公章）

日期： ____________________________